Для загородного дома

(сезонная дача, коттедж, частный дом для постоянного проживания любой площади)

ЕВРОБИОН

| Наименование | МРЦ, руб. | Монтаж, руб. | Итоговое предложение, руб. | Врезка, мм | Залповый сброс, л | Производи-тельность, куб.м/сут. | Размеры, мм | Цилиндр, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Евробион РАУНД/АРТ 3 | 143 000 | 33 000 | 176 000 | До 300 | 170 | 0,6 | 1000 х 1000 х 2110 | 920 | 81 |
| Евробион РАУНД/АРТ 4 СТАНДАРТ | 152 000 | 34 000 | 186 000 | До 600 | 290 | 0,8 | 1000 х 1000 х 2360 | 920 | 93 |
| Евробион РАУНД/АРТ 4 СТАНДАРТ + | 155 800 | 35 000 | 190 800 | До 750 | 290 | 0,8 | 1000 х 1000 х 2500 | 920 | 95 |
| Евробион РАУНД/АРТ 4 МИДИ | 159 600 | 37 000 | 196 600 | До 900 | 290 | 0,8 | 1000 х 1000 х 2660 | 920 | 98 |
| Евробион РАУНД/АРТ 4 ЛОНГ | 167 200 | 39 000 | 206 200 | До 1200 | 290 | 0,8 | 1000 х 1000 х 2960 | 920 | 103 |
| Евробион РАУНД/АРТ 5 СТАНДАРТ | 160 900 | 35 000 | 195 900 | До 600 | 320 | 1 | 1000 х 1000 х 2360 | 950 | 98 |
| Евробион РАУНД/АРТ 5 СТАНДАРТ + | 163 800 | 36 000 | 199 800 | До 750 | 320 | 1 | 1000 х 1000 х 2500 | 950 | 100 |
| Евробион РАУНД/АРТ 5 МИДИ | 168 500 | 36 000 | 204 500 | До 900 | 320 | 1 | 1000 х 1000 х 2660 | 950 | 103 |
| Евробион РАУНД/АРТ 5 ЛОНГ | 176 100 | 38 000 | 214 100 | До 1200 | 320 | 1 | 1000 х 1000 х 2960 | 950 | 108 |
| Евробион РАУНД/АРТ 5 СУПЕРЛОНГ | 193 200 | 40 000 | 233 200 | До 1600 | 320 | 1 | 1000 х 1000 х 3360 | 950 | 118 |
| Евробион РАУНД/АРТ 6 СТАНДАРТ | 177 500 | 36 000 | 213 500 | До 600 | 400 | 1,2 | 1000 х 1000 х 2510 | 950 | 102 |
| Евробион РАУНД/АРТ 6 МИДИ | 185 100 | 38 000 | 223 100 | До 900 | 400 | 1,2 | 1000 х 1000 х 2810 | 950 | 107 |
| Евробион РАУНД/АРТ 6 ЛОНГ | 192 700 | 39 000 | 231 700 | До 1200 | 400 | 1,2 | 1000 х 1000 х 3110 | 950 | 112 |
| Евробион РАУНД/АРТ 7 | 199 000 | 39 000 | 238 000 | До 450 | 600 | 1,4 | 1400 х 1400 х 2210 | 1270 | 136 |
| Евробион РАУНД/АРТ 8 СТАНДАРТ | 201 000 | 40 000 | 241 000 | До 600 | 630 | 1,6 | 1400 х 1400 х 2360 | 1270 | 143 |
| Евробион РАУНД/АРТ 8 СТАНДАРТ + | 207 700 | 41 000 | 248 700 | До 750 | 630 | 1,6 | 1400 х 1400 х 2500 | 1270 | 147 |
| Евробион РАУНД/АРТ 8 МИДИ | 214 400 | 42 000 | 256 400 | До 900 | 630 | 1,6 | 1400 х 1400 х 2660 | 1270 | 151 |
| Евробион РАУНД/АРТ 8 ЛОНГ | 227 700 | 44 000 | 271 700 | До 1200 | 630 | 1,6 | 1400 х 1400 х 2960 | 1270 | 169 |
| Евробион РАУНД/АРТ 8 СУПЕРЛОНГ | 246 000 | 42 000 | 288 000 | До 1600 | 630 | 1,6 | 1400 х 1400 х 3360 | 1270 | 185 |
| Евробион РАУНД/АРТ 9 | 215 600 | 46 000 | 261 600 | До 600 | 690 | 1,8 | 1400 х 1400 х 2510 | 1270 | 151 |
| Евробион РАУНД/АРТ 10 СТАНДАРТ | 249 300 | 49 000 | 298 300 | До 600 | 800 | 2 | 1650 х 1650 х 2360 | 1430 | 166 |
| Евробион РАУНД/АРТ 10 МИДИ | 263 300 | 51 000 | 314 300 | До 900 | 800 | 2 | 1650 х 1650 х 2660 | 1430 | 177 |
| Евробион РАУНД/АРТ 10 ЛОНГ | 277 300 | 53 000 | 330 300 | До 1200 | 800 | 2 | 1650 х 1650 х 2960 | 1430 | 198 |
| Евробион РАУНД/АРТ 12 СТАНДАРТ | 270 000 | 52 000 | 322 000 | До 600 | 920 | 2,4 | 1650 х 1650 х 2360 | 1490 | 196 |
| Евробион РАУНД/АРТ 12 МИДИ | 284 000 | 54 000 | 338 000 | До 900 | 920 | 2,4 | 1650 х 1650 х 2660 | 1490 | 207 |
| Евробион РАУНД/АРТ 12 ЛОНГ | 298 000 | 56 000 | 354 000 | До 1200 | 920 | 2,4 | 1650 х 1650 х 2960 | 1490 | 238 |
| Евробион РАУНД/АРТ 15 СТАНДАРТ | 304 000 | 60 000 | 364 000 | До 600 | 1025 | 3 | 1710 х 1710 х 2360 | 1590 | 225 |
| Евробион РАУНД/АРТ 15 МИДИ | 318 000 | 62 000 | 380 000 | До 900 | 1025 | 3 | 1710 х 1710 х 2660 | 1590 | 235 |
| Евробион РАУНД/АРТ 15 ЛОНГ | 332 000 | 64 000 | 396 000 | До 1200 | 1025 | 3 | 1710 х 1710 х 2960 | 1590 | 277 |
| Евробион РАУНД/АРТ 20 СТАНДАРТ | 386 000 | 77 000 | 463 000 | До 600 | 1250 | 4 | 1980 х 1980 х 2360 | 1910 | 271 |
| Евробион РАУНД/АРТ 20 МИДИ | 399 800 | 79 000 | 478 800 | До 900 | 1250 | 4 | 1980 х 1980 х 2660 | 1910 | 282 |
| Евробион РАУНД/АРТ 20 ЛОНГ | 414 000 | 81 000 | 495 000 | До 1200 | 1250 | 4 | 1980 х 1980 х 2960 | 1910 | 303 |
| Евробион РАУНД/АРТ 30 СТАНДАРТ | 505 000 | 88 000 | 593 000 | До 600 | 2000 | 6 | 2380 х 2380 х 2360 | 2300 | 520 |
| Евробион РАУНД/АРТ 30 МИДИ | 525 500 | 90 000 | 615 500 | До 900 | 2000 | 6 | 2380 х 2380 х 2660 | 2300 | 535 |
| Евробион РАУНД/АРТ 30 ЛОНГ | 546 500 | 92 000 | 638 500 | До 1200 | 2000 | 6 | 2380 х 2380 х 2960 | 2300 | 550 |

- Станции Евробион РАУНД/АРТ производятся в универсальном исполнении.

- Насос в стоимость станции Евробион РАУНД/АРТ не входит, и приобретается отдельно.

ЕВРОБИОН ГОРИЗОНТ

| Наименование | МРЦ, руб. | Монтаж, руб. | Итоговое предложение, руб. | Врезка, мм | Залповый сброс, л | Производи-тельность, куб.м/сут. | Размеры, мм | Цилиндр, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Евробион Горизонт 4 СТАНДАРТ | 162 000 | 33 000 | 195 000 | До 300 | 230 | 0,8 | 2050 х 1170 х 1400 | 970 | 88 |
| Евробион Горизонт 4 МИДИ | 169 600 | 35 000 | 204 600 | До 450 | 230 | 0,8 | 2050 х 1170 х 1550 | 970 | 90 |
| Евробион Горизонт 4 ЛОНГ | 177 200 | 37 000 | 214 200 | До 600 | 230 | 0,8 | 2050 х 1170 х1700 | 970 | 92 |
| Евробион Горизонт 5 СТАНДАРТ | 170 000 | 35 000 | 205 000 | До 300 | 280 | 1 | 2200 х 1170 х 1400 | 970 | 99 |
| Евробион Горизонт 5 МИДИ | 177 600 | 36 000 | 213 600 | До 450 | 280 | 1 | 2200 х 1170 х 1550 | 970 | 101 |
| Евробион Горизонт 5 ЛОНГ | 185 200 | 38 000 | 223 200 | До 600 | 280 | 1 | 2200 х 1170 х 1700 | 970 | 103 |
| Евробион Горизонт 8 СТАНДАРТ | 210 000 | 40 000 | 250 000 | До 300 | 420 | 1,6 | 2200 х 1460 х 1700 | 1280 | 138 |
| Евробион Горизонт 8 МИДИ | 218 600 | 42 000 | 260 600 | До 450 | 420 | 1,6 | 2200 х 1460 х 1850 | 1280 | 140 |
| Евробион Горизонт 8 ЛОНГ | 226 200 | 44 000 | 270 200 | До 600 | 420 | 1,6 | 2200 х 1460 х 2000 | 1280 | 142 |
| Евробион Горизонт 10 СТАНДАРТ | 286 500 | 49 000 | 335 500 | До 300 | 540 | 2 | 2660 х 1460 х 1700 | 1280 | 192 |
| Евробион Горизонт 10 МИДИ | 301 500 | 51 000 | 352 500 | До 450 | 540 | 2 | 2660 х 1460 х 1850 | 1280 | 195 |
| Евробион Горизонт 10 ЛОНГ | 316 500 | 53 000 | 369 500 | До 600 | 540 | 2 | 2660 х 1460 х 2000 | 1280 | 198 |
| Евробион Горизонт 15 СТАНДАРТ | 340 900 | 60 000 | 400 900 | До 300 | 630 | 3 | 3660 х 1460 х 1700 | 1280 | 143 |
| Евробион Горизонт 15 МИДИ | 355 900 | 62 000 | 417 900 | До 450 | 630 | 3 | 3660 х 1460 х 1850 | 1280 | 151 |
| Евробион Горизонт 15 ЛОНГ | 371 000 | 64 000 | 435 000 | До 600 | 630 | 3 | 3660 х 1460 х 2000 | 1280 | 169 |
| Евробион Горизонт 20 СТАНДАРТ | 421 500 | 77 000 | 498 500 | До 300 | 800 | 4 | 4680 х 1460 х 1700 | 1280 | 166 |
| Евробион Горизонт 20 МИДИ | 436 500 | 79 000 | 515 500 | До 450 | 800 | 4 | 4680 х 1460 х 1850 | 1280 | 177 |
| Евробион Горизонт 20 ЛОНГ | 451 500 | 81 000 | 532 500 | До 600 | 800 | 4 | 4680 х 1460 х 2000 | 1280 | 198 |

- Станции Евробион Горизонт производятся в универсальном исполнении.

ЕВРОБИОН КОМФОРТ

| Наименование | МРЦ, руб. | Монтаж, руб. | Итоговое предложение, руб. | Врезка, мм | Залповый сброс, л | Производи-тельность, куб.м/сут. | Размеры, мм | Цилиндр, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Евробион-5 Комфорт СТАНДАРТ | 320 000 | 55 000 | 375 000 | До 600 | 640 | 1 | 1000 x 1000 x 2360 1000 x 1000 x 2360 | 950 / 950 | 196 |
| Евробион-5 Комфорт МИДИ | 337 000 | 58 000 | 395 000 | До 900 | 640 | 1 | 1000 x 1000 x 2660 1000 x 1000 x 2660 | 950 / 950 | 206 |
| Евробион-5 Комфорт ЛОНГ | 352 200 | 61 000 | 413 200 | До 1200 | 640 | 1 | 1000 x 1000 x 2960 1000 x 1000 x 2960 | 950 / 950 | 216 |
| Евробион-8 Комфорт СТАНДАРТ | 361 000 | 60 000 | 421 000 | До 600 | 1010 | 1,6 | 1400 x 1400 x 2360 1000 x 1000 x 2360 | 1270 / 950 | 241 |
| Евробион-8 Комфорт МИДИ | 382 900 | 63 000 | 445 900 | До 900 | 1010 | 1,6 | 1400 x 1400 x 2660 1000 x 1000 x 2660 | 1270 / 950 | 254 |
| Евробион-8 Комфорт ЛОНГ | 403 800 | 66 000 | 469 800 | До 1200 | 1010 | 1,6 | 1400 x 1400 x 2960 1000 x 1000 x 2960 | 1270 / 950 | 277 |
| Евробион-10 Комфорт СТАНДАРТ | 450 300 | 74 000 | 524 300 | До 600 | 1490 | 2 | 1650 x 1650 x 2360 1400 x 1400 x 2360 | 1430 / 1270 | 264 |
| Евробион-10 Комфорт МИДИ | 471 900 | 77 000 | 548 900 | До 900 | 1490 | 2 | 1650 x 1650 x 2660 1400 x 1400 x 2660 | 1430 / 1270 | 280 |
| Евробион-10 Комфорт ЛОНГ | 493 500 | 80 000 | 573 500 | До 1200 | 1600 | 2 | 1650 x 1650 x 2960 1400 x 1400 x 2960 | 1430 / 1270 | 396 |

- Станции Евробион Комфорт производятся в универсальном исполнении

- Станции Евробион Комфорт комплектуются выносным блоком НОЧНОЙ БИОКОММАНДЕР. Монтируется для регуляции подачи кислорода в станцию в ночное время суток. Это способствует процессу денитрификации, сберегает ресурс компрессора, а также экономит электричество.

ЕВРОБИОН МОДУЛЬ

| Наименование | МРЦ, руб. | Врезка, мм | Залповый сброс, л | Производительность, куб.м/сут. | Высота цилиндра, мм | Цилиндр, мм | Габариты верхней части станции, Д х Ш, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Евробион Модуль 4 MINI прин. | 153 000 | До 450 | 290 | 0,8 | 2360 | 920 | 1330 х 1330 | 93 |
| Евробион Модуль 4 СТАНДАРТ прин. | 160 600 | До 600 | 290 | 0,8 | 2530 | 920 | 1330 х 1330 | 96 |
| Евробион Модуль 4 МИДИ прин. | 168 200 | До 900 | 290 | 0,8 | 2830 | 920 | 1330 х 1330 | 106 |
| Евробион Модуль 4 ЛОНГ прин. | 184 200 | До 1200 | 290 | 0,8 | 3130 | 920 | 1330 х 1330 | 114 |
| Евробион Модуль 5 СТАНДАРТ прин. | 169 800 | До 600 | 320 | 1 | 2680 | 920 | 1330 х 1330 | 103 |
| Евробион Модуль 5 МИДИ прин. | 178 000 | До 900 | 320 | 1 | 2980 | 920 | 1330 х 1330 | 108 |
| Евробион Модуль 5 ЛОНГ прин. | 193 200 | До 1200 | 320 | 1 | 3280 | 920 | 1330 х 1330 | 116 |

Стоимость монтажа рассчитывается индивидуально

- Евробион Модуль предназначен для монтажа в колодец из железобетонных колец диаметром 1000 мм.

- Установки Евробион Модуль производятся только в варианте с принудительным отводом очищенной воды.

- Для Евробион Модуль дренажный насос для отвода очищенной воды приобретается заказчиком самостоятельно.

МАКС

| Наименование | МРЦ, руб. | Монтаж, руб. | Итоговое предложение, руб. | Врезка, мм | Залповый сброс, л | Производительность, куб.м/сут. | Размеры, мм | Цилиндр, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАКС 3 | 129 900 | 33 000 | 162 900 | До 300 | 170 | 0,6 | 1000 х 1000 х 1700 | 950 | 85 |
| МАКС 4 СТАНДАРТ | 137 000 | 34 000 | 171 000 | До 600 | 270 | 0,8 | 1000 х 1000 х 2000 | 920 | 90 |
| МАКС 4 МИДИ | 149 900 | 37 000 | 186 900 | До 900 | 270 | 0,8 | 1000 х 1000 х 2300 | 920 | 97 |
| МАКС 5 СТАНДАРТ | 141 000 | 35 000 | 176 000 | До 600 | 300 | 1 | 1000 х 1000 х 2000 | 950 | 95 |
| МАКС 5 МИДИ | 157 000 | 36 000 | 193 000 | До 900 | 300 | 1 | 1000 х 1000 х 2300 | 950 | 100 |

- Станции МАКС производятся в универсальном исполнении.

УЛЬТРА

| Наименование | МРЦ, руб. | Монтаж, руб. | Итоговое предложение, руб. | Врезка, мм | Залповый сброс, л | Производительность, куб.м/сут. | Размеры, мм | Цилиндр, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ультра 3 СТАНДАРТ | 181 300 | 33 000 | 214 300 | До 600 | 170 | 0,6 | 1000 х 1000 х 1850 | 970 | 81 |
| Ультра 3 МИДИ | 188 900 | 35 000 | 223 900 | До 900 | 170 | 0,6 | 1000 х 1000 х 2150 | 970 | 86 |
| Ультра 3 ЛОНГ | 196 500 | 36 000 | 232 500 | До 1200 | 170 | 0,6 | 1000 х 1000 х 2450 | 970 | 91 |
| Ультра 4 СТАНДАРТ | 186 800 | 34 000 | 220 800 | До 600 | 290 | 0,8 | 1000 х 1000 х 2110 | 970 | 93 |
| Ультра 4 МИДИ | 194 300 | 37 000 | 231 300 | До 900 | 290 | 0,8 | 1000 х 1000 х 2410 | 970 | 98 |
| Ультра 4 ЛОНГ | 202 000 | 39 000 | 241 000 | До 1200 | 290 | 0,8 | 1000 х 1000 х 2710 | 970 | 103 |
| Ультра 5 СТАНДАРТ | 193 200 | 35 000 | 228 200 | До 600 | 320 | 1 | 1000 х 1000 х 2360 | 970 | 98 |
| Ультра 5 МИДИ | 200 800 | 36 000 | 236 800 | До 900 | 320 | 1 | 1000 х 1000 х 2660 | 970 | 103 |
| Ультра 5 ЛОНГ | 207 600 | 38 000 | 245 600 | До 1200 | 320 | 1 | 1000 х 1000 х 2960 | 970 | 108 |
| Ультра 6 СТАНДАРТ | 198 600 | 36 000 | 234 600 | До 600 | 400 | 1,2 | 1000 х 1000 х 2510 | 970 | 102 |
| Ультра 6 МИДИ | 206 200 | 38 000 | 244 200 | До 900 | 400 | 1,2 | 1000 х 1000 х 2810 | 970 | 107 |
| Ультра 6 ЛОНГ | 213 800 | 39 000 | 252 800 | До 1200 | 400 | 1,2 | 1000 х 1000 х 3110 | 970 | 112 |
| Ультра 8 СТАНДАРТ | 224 500 | 40 000 | 264 500 | До 600 | 630 | 1,6 | 1330 х 1330 х 2360 | 1280 | 143 |
| Ультра 8 МИДИ | 231 000 | 42 000 | 273 000 | До 900 | 630 | 1,6 | 1330 х 1330 х 2660 | 1280 | 151 |
| Ультра 8 ЛОНГ | 238 600 | 44 000 | 282 600 | До 1200 | 630 | 1,6 | 1330 х 1330 х 2960 | 1280 | 169 |
| Ультра 10 СТАНДАРТ | 293 700 | 49 000 | 342 700 | До 600 | 800 | 2 | 1650 х 1650 х 2360 | 1430 | 166 |
| Ультра 10 МИДИ | 301 200 | 51 000 | 352 200 | До 900 | 800 | 2 | 1650 х 1650 х 2660 | 1430 | 177 |
| Ультра 10 ЛОНГ | 308 800 | 53 000 | 361 800 | До 1200 | 800 | 2 | 1650 х 1650 х 2960 | 1430 | 198 |
| Ультра 12 СТАНДАРТ | 301 200 | 52 000 | 353 200 | До 600 | 920 | 2,4 | 1650 х 1650 х 2360 | 1490 | 196 |
| Ультра 12 МИДИ | 308 800 | 54 000 | 362 800 | До 900 | 920 | 2,4 | 1650 х 1650 х 2660 | 1490 | 207 |
| Ультра 12 ЛОНГ | 316 300 | 56 000 | 372 300 | До 1200 | 920 | 2,4 | 1650 х 1650 х 2960 | 1490 | 238 |
| Ультра 15 СТАНДАРТ | 360 600 | 60 000 | 420 600 | До 600 | 1025 | 3 | 1710 х 1710 х 2360 | 1590 | 225 |
| Ультра 15 МИДИ | 368 200 | 62 000 | 430 200 | До 900 | 1025 | 3 | 1710 х 1710 х 2660 | 1590 | 235 |
| Ультра 15 ЛОНГ | 375 800 | 64 000 | 439 800 | До 1200 | 1025 | 3 | 1710 х 1710 х 2960 | 1590 | 277 |
| Ультра 20 СТАНДАРТ | 423 300 | 77 000 | 500 300 | До 600 | 1250 | 4 | 1980 х 1980 х 2360 | 1910 | 271 |
| Ультра 20 МИДИ | 430 800 | 79 000 | 509 800 | До 900 | 1250 | 4 | 1980 х 1980 х 2660 | 1910 | 282 |
| Ультра 20 ЛОНГ | 438 400 | 81 000 | 519 400 | До 1200 | 1250 | 4 | 1980 х 1980 х 2960 | 1910 | 303 |

- В комплект станций Ультра входят 2 насоса Pedrollo.

ЮБАС (з-х ступенчатая саморегулируемая гидродинамическая система)

| Наименование | МРЦ, руб. | Врезка, мм | Залповый сброс, л | Производительность, куб.м/сут. | Размеры, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮБАС-5 самотек (3-х ступенчатая СГД - система) | 211 788 | До 600 | 250 | 1 | 1160 x 1000 x 2360 | 250 |
| ЮБАС-5 принуд. (3-х ступенчатая СГД - система) | 223 236 | До 600 | 250 | 1 | 1160 x 1000 x 2360 | 250 |
| ЮБАС-5 МИДИ самотек (3-х ступенчатая СГД - система) | 234 700 | До 900 | 250 | 1 | 1160 x 1000 x 2500 | 270 |
| ЮБАС-5 МИДИ принуд. (3-х ступенчатая СГД - система) | 246 200 | До 900 | 250 | 1 | 1160 x 1000 x 2500 | 270 |
| ЮБАС-5 ЛОНГ самотек (3-х ступенчатая СГД - система) | 257 600 | До 1200 | 250 | 1 | 1160 x 1000 x 3000 | 300 |
| ЮБАС-5 ЛОНГ принуд. (3-х ступенчатая СГД - система) | 269 000 | До 1200 | 250 | 1 | 1160 x 1000 x 3000 | 300 |
| ЮБАС-8 самотек (3-х ступенчатая СГД - система) | 245 700 | До 600 | 500 | 1,6 | 1660 x 1000 x 2360 | 350 |
| ЮБАС-8 принуд. (3-х ступенчатая СГД - система) | 257 200 | До 600 | 500 | 1,6 | 1660 x 1000 x 2360 | 350 |
| ЮБАС-8 МИДИ самотек (3-х ступенчатая СГД - система) | 265 700 | До 900 | 500 | 1,6 | 1660 x 1000 x 2500 | 370 |
| ЮБАС-8 МИДИ принуд. (3-х ступенчатая СГД - система) | 277 200 | До 900 | 500 | 1,6 | 1660 x 1000 x 2500 | 370 |
| ЮБАС-8 ЛОНГ самотек (3-х ступенчатая СГД - система) | 306 800 | До 1200 | 500 | 1,6 | 1660 x 1000 x 3000 | 400 |
| ЮБАС-8 ЛОНГ принуд. (3-х ступенчатая СГД - система) | 318 300 | До 1200 | 500 | 1,6 | 1660 x 1000 x 3000 | 400 |
| ЮБАС-10 самотек (3-х ступенчатая СГД - система) | 332 800 | До 600 | 875 | 2 | 2160 x 1000 x 2360 | 420 |
| ЮБАС-10 принуд. (3-х ступенчатая СГД - система) | 344 000 | До 600 | 875 | 2 | 2160 x 1000 x 2360 | 420 |
| ЮБАС-10 МИДИ самотек (3-х ступенчатая СГД - система) | 349 200 | До 900 | 875 | 2 | 2160 x 1000 x 2500 | 440 |
| ЮБАС-10 МИДИ принуд. (3-х ступенчатая СГД - система) | 360 600 | До 1200 | 875 | 2 | 2160 x 1000 x 3000 | 440 |
| ЮБАС-10 ЛОНГ самотек (3-х ступенчатая СГД - система) | 374 200 | До 1200 | 875 | 2 | 2160 x 1000 x 3000 | 470 |
| ЮБАС-10 ЛОНГ принуд. (3-х ступенчатая СГД - система) | 385 700 | До 1200 | 875 | 2 | 2160 x 1000 x 3000 | 470 |
| ЮБАС-15 самотек (3-х ступенчатая СГД - система) | 399 000 | До 600 | 1125 | 3 | 2500 x 1160 x 2360 | 430 |
| ЮБАС-15 принуд. (3-х ступенчатая СГД - система) | 410 500 | До 600 | 1125 | 3 | 2500 x 1160 x 2360 | 430 |
| ЮБАС-15 МИДИ самотек (3-х ступенчатая СГД - система) | 414 500 | До 900 | 1125 | 3 | 2500 x 1160 x 2500 | 430 |
| ЮБАС-15 МИДИ принуд. (3-х ступенчатая СГД - система) | 426 000 | До 900 | 1125 | 3 | 2500 x 1160 x 2500 | 430 |
| ЮБАС-15 ЛОНГ самотек (3-х ступенчатая СГД - система) | 462 600 | До 1200 | 1125 | 3 | 2500 x 1160 x 3000 | 430 |
| ЮБАС-15 ЛОНГ принуд. (3-х ступенчатая СГД - система) | 474 000 | До 1200 | 1125 | 3 | 2500 x 1160 x 3000 | 430 |
| ЮБАС-20 МИДИ самотек (3-х ступенчатая СГД - система) | 555 700 | До 900 | 1400 | 4 | 2000 x 1660 x 2500 | 530 |
| ЮБАС-20 МИДИ принуд. (3-х ступенчатая СГД - система) | 567 100 | До 900 | 1400 | 4 | 2000 x 1660 x 2500 | 530 |
| ЮБАС-20 ЛОНГ самотек (3-х ступенчатая СГД - система) | 602 000 | До 1200 | 1400 | 4 | 2000 x 1660 x 3000 | 580 |
| ЮБАС-20 ЛОНГ принуд. (3-х ступенчатая СГД - система) | 614 200 | До 1200 | 1400 | 4 | 2000 x 1660 x 3000 | 580 |
| ЮБАС-30 МИДИ самотек (3-х ступенчатая СГД - система) | 675 000 | До 900 | 1500 | 6 | 2160 x 2000 x 2500 | 600 |
| ЮБАС-30 МИДИ принуд. (3-х ступенчатая СГД - система) | 686 700 | До 900 | 1500 | 6 | 2160 x 2000 x 2500 | 600 |
| ЮБАС-30 ЛОНГ самотек (3-х ступенчатая СГД - система) | 711 400 | До 1200 | 1500 | 6 | 2160 x 2000 x 3000 | 650 |
| ЮБАС-30 ЛОНГ принуд. (3-х ступенчатая СГД - система) | 722 900 | До 1200 | 1500 | 6 | 2160 x 2000 x 3000 | 650 |
| ЮБАС-40 МИДИ самотек (3-х ступенчатая СГД - система) | 798 600 | До 900 | 1800 | 8 | 2660 x 2000 x 2500 | 600 |
| ЮБАС-40 МИДИ принуд (3-х ступенчатая СГД - система) | 815 700 | До 900 | 1800 | 8 | 2660 x 2000 x 2500 | 600 |
| ЮБАС-40 ЛОНГ самотек (3-х ступенчатая СГД - система) | 841 500 | До 1200 | 1800 | 8 | 2660 x 2000 x 3000 | 650 |
| ЮБАС-40 ЛОНГ принуд. (3-х ступенчатая СГД - система) | 858 600 | До 1200 | 1800 | 8 | 2660 x 2000 x 3000 | 650 |
| ЮБАС-50 МИДИ самотек (3-х ступенчатая СГД - система) | 995 100 | До 900 | 2000 | 9 | 3160 x 2000 x 2500 | 930 |
| ЮБАС-50 МИДИ принуд. (3-х ступенчатая СГД - система) | 1 012 300 | До 900 | 2000 | 9 | 3160 x 2000 x 2500 | 930 |
| ЮБАС-50 ЛОНГ самотек (3-х ступенчатая СГД - система) | 1 068 200 | До 1200 | 2000 | 10 | 3160 x 2000 x 3000 | 930 |
| ЮБАС-50 ЛОНГ принуд. (3-х ступенчатая СГД - система) | 1 083 000 | До 1200 | 2000 | 10 | 3160 x 2000 x 3000 | 930 |
| ЮБАС-75 МИДИ самотек (3-х ступенчатая СГД - система) | 1 335 900 | До 900 | 3000 | 12 | 4160 x 2000 x 2500 | 1050 |
| ЮБАС-75 МИДИ принуд. (3-х ступенчатая СГД - система) | 1 360 000 | До 900 | 3000 | 12 | 4160 x 2000 x 2500 | 1050 |
| ЮБАС-75 ЛОНГ самотек (3-х ступенчатая СГД - система) | 1 396 700 | До 1200 | 3000 | 13 | 4160 x 2000 x 3000 | 1150 |
| ЮБАС-75 ЛОНГ принуд. (3-х ступенчатая СГД - система) | 1 225 200 | До 1200 | 3000 | 13 | 4160 x 2000 x 3000 | 1150 |
| ЮБАС-100 МИДИ самотек (3-х ступенчатая СГД - система) | 1 801 800 | До 900 | 4000 | 16 | 5160 x 2000 x 2500 | 1200 |
| ЮБАС-100 МИДИ принуд. (3-х ступенчатая СГД - система) | 1 847 700 | До 900 | 4000 | 16 | 5160 x 2000 x 2500 | 1200 |
| ЮБАС-100 ЛОНГ самотек (3-х ступенчатая СГД - система) | 1 892 400 | До 1200 | 4000 | 18 | 5160 x 2000 x 3000 | 1300 |
| ЮБАС-100 ЛОНГ принуд. (3-х ступенчатая СГД - система) | 1 938 200 | До 1200 | 4000 | 18 | 5160 x 2000 x 3000 | 1300 |

Стоимость монтажа рассчитывается индивидуально

ЮБАС (4-х ступенчатая саморегулируемая гидродинамическая система)

| Наименование | МРЦ, руб. | Врезка, мм | Залповый сброс, л | Производительность, куб.м/сут. | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮБАС-8 самотек (4-х ступенчатая СГД - система) | 268 600 | До 600 | 500 | 1,6 | 1660 x 1000 x 2360 |
| ЮБАС-8 принуд. (4-х ступенчатая СГД - система) | 280 000 | До 600 | 500 | 1,6 | 1660 x 1000 x 2360 |
| ЮБАС-8 МИДИ самотек (4-х ступенчатая СГД - система) | 288 600 | До 900 | 500 | 1,6 | 1660 x 1000 x 2500 |
| ЮБАС-8 МИДИ принуд. (4-х ступенчатая СГД - система) | 300 000 | До 900 | 500 | 1,6 | 1660 x 1000 x 2500 |
| ЮБАС-8 ЛОНГ самотек (4-х ступенчатая СГД - система) | 329 750 | До 1200 | 500 | 1,6 | 1660 x 1000 x 3000 |
| ЮБАС-8 ЛОНГ принуд. (4-х ступенчатая СГД - система) | 341 800 | До 1200 | 500 | 1,6 | 1660 x 1000 x 3000 |
| ЮБАС-10 самотек (4-х ступенчатая СГД - система) | 355 550 | До 600 | 875 | 2 | 2160 x 1000 x 2360 |
| ЮБАС-10 принуд. (4-х ступенчатая СГД - система) | 366 900 | До 600 | 875 | 2 | 2160 x 1000 x 2360 |
| ЮБАС-10 МИДИ самотек (4-х ступенчатая СГД - система) | 372 000 | До 900 | 875 | 2 | 2160 x 1000 x 2500 |
| ЮБАС-10 МИДИ принуд. (4-х ступенчатая СГД - система) | 383 500 | До 1200 | 875 | 2 | 2160 x 1000 x 3000 |
| ЮБАС-10 ЛОНГ самотек (4-х ступенчатая СГД - система) | 397 100 | До 1200 | 875 | 2 | 2160 x 1000 x 3000 |
| ЮБАС-10 ЛОНГ принуд. (4-х ступенчатая СГД - система) | 408 600 | До 1200 | 875 | 2 | 2160 x 1000 x 3000 |
| ЮБАС-15 самотек (4-х ступенчатая СГД - система) | 422 000 | До 600 | 1125 | 3 | 2500 x 1160 x 2360 |
| ЮБАС-15 принуд. (4-х ступенчатая СГД - система) | 433 400 | До 600 | 1125 | 3 | 2500 x 1160 x 2360 |
| ЮБАС-15 МИДИ самотек (4-х ступенчатая СГД - система) | 437 400 | До 900 | 1125 | 3 | 2500 x 1160 x 2500 |
| ЮБАС-15 МИДИ принуд. (4-х ступенчатая СГД - система) | 448 850 | До 900 | 1125 | 3 | 2500 x 1160 x 2500 |
| ЮБАС-15 ЛОНГ самотек (4-х ступенчатая СГД - система) | 485 500 | До 1200 | 1125 | 3 | 2500 x 1160 x 3000 |
| ЮБАС-15 ЛОНГ принуд. (4-х ступенчатая СГД - система) | 496 900 | До 1200 | 1125 | 3 | 2500 x 1160 x 3000 |
| ЮБАС-20 МИДИ самотек (4-х ступенчатая СГД - система) | 578 600 | До 900 | 1400 | 4 | 2000 x 1660 x 2500 |
| ЮБАС-20 МИДИ принуд. (4-х ступенчатая СГД - система) | 590 000 | До 900 | 1400 | 4 | 2000 x 1660 x 2500 |
| ЮБАС-20 ЛОНГ самотек (4-х ступенчатая СГД - система) | 625 650 | До 1200 | 1400 | 4 | 2000 x 1660 x 3000 |
| ЮБАС-20 ЛОНГ принуд. (4-х ступенчатая СГД - система) | 637 100 | До 1200 | 1400 | 4 | 2000 x 1660 x 3000 |
| ЮБАС-30 МИДИ самотек (4-х ступенчатая СГД - система) | 698 100 | До 900 | 1500 | 6 | 2160 x 2000 x 2500 |
| ЮБАС-30 МИДИ принуд. (4-х ступенчатая СГД - система) | 709 600 | До 900 | 1500 | 6 | 2160 x 2000 x 2500 |
| ЮБАС-30 ЛОНГ самотек (4-х ступенчатая СГД - система) | 734 300 | До 1200 | 1500 | 6 | 2160 x 2000 x 3000 |
| ЮБАС-30 ЛОНГ принуд. (4-х ступенчатая СГД - система) | 745 740 | До 1200 | 1500 | 6 | 2160 x 2000 x 3000 |
| ЮБАС-40 МИДИ самотек (4-х ступенчатая СГД - система) | 821 500 | До 900 | 1800 | 8 | 2660 x 2000 x 2500 |
| ЮБАС-40 МИДИ принуд. (4-х ступенчатая СГД - система) | 838 600 | До 900 | 1800 | 8 | 2660 x 2000 x 2500 |
| ЮБАС-40 ЛОНГ самотек (4-х ступенчатая СГД - система) | 864 350 | До 1200 | 1800 | 8 | 2660 x 2000 x 3000 |
| ЮБАС-40 ЛОНГ принуд. (4-х ступенчатая СГД - система) | 881 500 | До 1200 | 1800 | 8 | 2660 x 2000 x 3000 |
| ЮБАС-50 МИДИ самотек (4-х ступенчатая СГД - система) | 1 018 000 | До 900 | 2000 | 9 | 3160 x 2000 x 2500 |
| ЮБАС-50 МИДИ принуд. (4-х ступенчатая СГД - система) | 1 035 200 | До 900 | 2000 | 9 | 3160 x 2000 x 2500 |
| ЮБАС-50 ЛОНГ самотек (4-х ступенчатая СГД - система) | 1 091 000 | До 1200 | 2000 | 10 | 3160 x 2000 x 3000 |
| ЮБАС-50 ЛОНГ принуд. (4-х ступенчатая СГД - система) | 1 108 200 | До 1200 | 2000 | 10 | 3160 x 2000 x 3000 |
| ЮБАС-75 МИДИ самотек (4-х ступенчатая СГД - система) | 1 360 000 | До 900 | 3000 | 12 | 4160 x 2000 x 2500 |
| ЮБАС-75 МИДИ принуд. (4-х ступенчатая СГД - система) | 1 382 000 | До 900 | 3000 | 12 | 4160 x 2000 x 2500 |
| ЮБАС-75 ЛОНГ самотек (4-х ступенчатая СГД - система) | 1 420 000 | До 1200 | 3000 | 13 | 4160 x 2000 x 3000 |
| ЮБАС-75 ЛОНГ принуд. (4-х ступенчатая СГД - система) | 1 442 500 | До 1200 | 3000 | 13 | 4160 x 2000 x 3000 |
| ЮБАС-100 МИДИ самотек (4-х ступенчатая СГД - система) | 1 847 600 | До 900 | 4000 | 16 | 5160 x 2000 x 2500 |
| ЮБАС-100 МИДИ принуд. (4-х ступенчатая СГД - система) | 1 893 500 | До 900 | 4000 | 16 | 5160 x 2000 x 2500 |
| ЮБАС-100 ЛОНГ самотек (4-х ступенчатая СГД - система) | 1 984 000 | До 1200 | 4000 | 18 | 5160 x 2000 x 3000 |
| ЮБАС-100 ЛОНГ принуд. (4-х ступенчатая СГД - система) | 1 996 000 | До 1200 | 4000 | 18 | 5160 x 2000 x 3000 |

Стоимость монтажа рассчитывается индивидуально

БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

| Наименование | МРЦ, руб. | Совместимость | Производительность, куб.м/сут. | Размеры, мм | Цилиндр, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок 1 | 350 000 | До моделей Евробион 12 | До 2,4 | 1000 х 1000 х 2360 | 950 | 98 |
| Блок 2 | 435 000 | До 30 модели | До 6 | 1330 х 1330 х 2360 | 1270 | 143 |

В комплект Блока входит разнофракционный фильтр с увеличенной площадью покрытия и компрессор.

Блок можно дооснастить:

• УФ лампой — с учётом производительности системы;

• дренажным насосом — для принудительного сброса.

СИСТЕМА БЕЗРЕАГЕНТНОЙ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ АЭРОМАГ БЫТОВОЙ

| Наименование | МРЦ, руб. | Производительность, куб.м/сут. | Размеры, мм | Содержание железа в воде мг/литр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аэромаг-А мод. 0,9 (Бытовой) | 370 500 | 0,9 | 1080 x 1080 x 2380 | от 5 до 15 |
| Аэромаг-А мод. 1,6 (Бытовой) | 391 000 | 1,6 | 1350 x 1350 x 2390 | от 5 до 15 |
| Аэромаг-А мод. 2 (Бытовой) | 431 000 | 2 | 1750 x 2000 x 2390 | от 5 до 15 |
| Аэромаг-В мод. 0,9 (Бытовой) | 394 200 | 0,9 | 1080 x 1080 x 2380 | от 15 + жёсткость до 15 ед. + сульфаты до 1500 мг/л |
| Аэромаг-В мод. 1,6 (Бытовой) | 413 600 | 1,6 | 1350 x 1350 x 2390 | от 15 + жёсткость до 15 ед. + сульфаты до 1500 мг/л |
| Аэромаг-В мод. 2 (Бытовой) | 454 700 | 2 | 1750 x 2000 x 2390 | от 15 + жёсткость до 15 ед. + сульфаты до 1500 мг/л |
| Аэромаг-А мод. 3 (Бытовой) | 488 200 | 3 | 1930 x 1930 x 2390 | от 5 до 15 |
| Аэромаг-А мод. 4 (Бытовой) | 553 000 | 4 | 2160 x 2160 x 2390 | от 5 до 15 |
| Аэромаг-В мод. 3 (Бытовой) | 510 900 | 3 | 1930 x 1930 x 2390 | от 15 + жёсткость до 15 ед. + сульфаты до 1500 мг/л |
| Аэромаг-В мод. 4 (Бытовой) | 565 000 | 4 | 2160 x 2160 x 2390 | от 15 + жёсткость до 15 ед. + сульфаты до 1500 мг/л |

Стоимость монтажа рассчитывается индивидуально

КЕССОНЫ

| Наименование | МРЦ, руб. | Размеры, мм | Цилиндр, мм | Рабочая высота, мм | Высота горловины, мм | Количество ребер жесткости | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клевер-1 | 85 000 | 1000 x 1000 x 2160 | 950 | 1700 | 300 | 4 | 120 |
| Клевер-2 | 105 000 | 1400 x 1400 x 2160 | 1200 | 1700 | 300 | 8 | 160 |
| Клевер-3 | 112 000 | 1700 x 1700 x 2160 | 1430 | 1700 | 300 | 8 | 200 |
| Клевер-mini | 100 000 | 1400 x 1400 x 1760 | 1200 | 1300 | 300 | 8 | 140 |

Стоимость монтажа рассчитывается индивидуально

В комплектацию всех моделей кессонов Клевер входит:

лестница, комплект освещения, комплект приточно-вытяжной вентиляции, полочка для КРАБа (позволяет устанавливать оборудование, не повреждая стенки самого кессона).

ПОГРЕБЫ

| Наименование | МРЦ, руб. | Размеры, мм | Цилиндр, мм | Рабочая высота, мм | Полезный объем, куб.м | Количество ребер жесткости | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникум-1 | 250 000 | 1980 x 1980 x 2380 | 1910 | 2000 | 8 | 4 | 310 |
| Уникум-2 | 375 000 | 2000 х 2160 х 2450 | - | 2200 | 8 | 8 | 530 |
| Уникум-3 | 455 000 | 2000 х 3160 х 2450 | - | 2200 | 12 | 8 | 700 |
| Уникум-4 | 535 000 | 2000 х 4160 х 2450 | - | 2200 | 16 | 8 | 900 |

Стоимость монтажа рассчитывается индивидуально

В комплектацию всех моделей погребов Уникум входит:

лестница, комплект освещения и розетка, комплект приточно-вытяжной вентиляции, комплект полок.

Для муниципальных и коммерческих объектов

(отели, рестораны, загородные комплексы отдыха, глэмпинги, санатории, эко-отели, кемпинги)

ЕВРОБИОН БИОМАТРИКС

| Наименование | МРЦ, руб. | Врезка, мм | Залповый сброс, л | Производи-тельность, куб.м/сут. | Размеры, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Евробион 30 МИДИ прин. | 639 500 | До 750 | 1700 | 6 | 2000 х 2160 х 2530 | 720 |
| Евробион 30 МИДИ самотек | 623 500 | До 750 | 1800 | 6 | 2000 х 2160 х 2530 | 715 |
| Евробион 30 ЛОНГ прин. | 685 800 | До 1200 | 1700 | 6 | 2000 х 2160 х 3000 | 725 |
| Евробион 30 ЛОНГ самотек | 669 600 | До 1200 | 1800 | 6 | 2000 х 2160 х 3000 | 720 |
| Евробион 40 МИДИ прин. | 785 200 | До 750 | 2150 | 8 | 2000 х 2660 х 2530 | 855 |
| Евробион 40 МИДИ самотек | 769 000 | До 750 | 2250 | 8 | 2000 х 2660 х 2530 | 845 |
| Евробион 40 ЛОНГ прин. | 833 800 | До 1200 | 2150 | 8 | 2000 х 2660 х 3000 | 860 |
| Евробион 40 ЛОНГ самотек | 817 600 | До 1200 | 2250 | 8 | 2000 х 2660 х 3000 | 850 |
| Евробион 50 МИДИ прин. | 918 000 | До 750 | 2600 | 10 | 2000 х 3160 х 2530 | 920 |
| Евробион 50 МИДИ самотек | 885 600 | До 750 | 2700 | 10 | 2000 х 3160 х 2530 | 910 |
| Евробион 50 ЛОНГ прин. | 972 000 | До 1200 | 2600 | 10 | 2000 х 3160 х 3000 | 990 |
| Евробион 50 ЛОНГ самотек | 939 600 | До 1200 | 2700 | 10 | 2000 х 3160 х 3000 | 980 |
| Евробион 75 МИДИ прин. | 1 176 200 | До 750 | 3500 | 15 | 2000 х 4160 х 2530 | 1160 |
| Евробион 75 МИДИ самотек | 1 152 300 | До 750 | 3600 | 15 | 2000 х 4160 х 2530 | 1140 |
| Евробион 75 ЛОНГ прин. | 1 241 000 | До 1200 | 3500 | 15 | 2000 х 4160 х 3000 | 1255 |
| Евробион 75 ЛОНГ самотек | 1 223 100 | До 1200 | 3600 | 15 | 2000 х 4160 х 3000 | 1235 |
| Евробион 100 МИДИ прин. | 1 546 600 | До 750 | 4400 | 18 | 2000 х 5160 х 2530 | 1465 |
| Евробион 100 МИДИ самотек | 1 514 700 | До 750 | 4500 | 18 | 2000 х 5160 х 2530 | 1445 |
| Евробион 100 ЛОНГ прин. | 1 622 200 | До 1200 | 4400 | 18 | 2000 х 5160 х 3000 | 1575 |
| Евробион 100 ЛОНГ самотек | 1 590 300 | До 1200 | 4500 | 18 | 2000 х 5160 х 3000 | 1540 |
| Евробион 100 МИДИ прин. 2х корпусная | 1 827 400 | До 750 | 5300 | 20 | 2 * (2000 х 3160 х 2530) | 1860 |
| Евробион 100 МИДИ самотек 2х корпусная | 1 795 500 | До 750 | 5400 | 20 | 2 * (2000 х 3160 х 2530) | 1840 |
| Евробион 100 ЛОНГ прин. 2х корпусная | 1 935 400 | До 1200 | 5300 | 20 | 2 * (2000 х 3160 х 3000) | 2000 |
| Евробион 100 ЛОНГ самотек 2х корпусная | 1 903 000 | До 1200 | 5400 | 20 | 2 * (2000 х 3160 х 3000) | 1980 |
| Евробион 150 МИДИ самотек | 2 518 000 | До 750 | 7000 | 30 | 2 * (2000 х 4160 х 2530) | 2320 |
| Евробион 150 МИДИ прин. | 2 550 000 | До 750 | 7000 | 30 | 2 * (2000 х 4160 х 2530) | 2280 |
| Евробион 150 ЛОНГсамотек | 2 626 000 | До 1200 | 7000 | 30 | 2 * (2000 х 4160 х 3000) | 2510 |
| Евробион 150 ЛОНГ прин. | 2 658 000 | До 1200 | 7000 | 30 | 2 * (2000 х 4160 х 3000) | 2470 |
| Евробион 200 МИДИ самотек | 3 028 000 | До 750 | 10600 | 36 | 2 * (4000 х 5160 х 2530) | 2930 |
| Евробион 200 МИДИ прин. | 3 060 000 | До 750 | 10600 | 36 | 2 * (4000 х 5160 х 2530) | 2890 |
| Евробион 200 ЛОНГ самотек | 3 136 000 | До 1200 | 10600 | 36 | 2 * (4000 х 5160 х 3000) | 3150 |
| Евробион 200 ЛОНГ прин. | 3 168 000 | До 1200 | 10600 | 36 | 2 * (4000 х 5160 х 3000) | 3080 |

Стоимость монтажа рассчитывается индивидуально

ЕВРОБИОН БИОМАТРИКС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТ 40 КУБ. М/СУТ.

| Наименование | Цена за 1 куб.м/сут., руб. | Производительность, куб.м/сут. |
| --- | --- | --- |
| Евробион Биоматрикс | 85 000 | от 40 до 500 |

- Типоразмеры биореакторов (входят в комплектацию):

2000 х 3160 х 2530 добавляет 10 куб. м

2000 х 4160 х 2530 добавляет 15 куб. м

2000 х 5160 х 2530 добавляет 20 куб. м

- При необходимости станцию можно оснастить пористым фильтром из расчета: 1 шт. на 50 куб. м/сут.

- При необходимости станцию можно оснастить лампой обеззараживания УОВ-УФТ С-1-150 с

условной производительностью 4 куб. м/ч

ЕВРОБИОН КЕРАМИК

| Наименование | Цена за 1 куб.м/сут., руб. | Производительность, куб.м/сут. |
| --- | --- | --- |
| Евробион Керамик | По индивидуальному запросу | от 100 до любого объема |

ЕВРОБИОН ОТЕЛЬ

| Наименование | МРЦ, руб. | Врезка, мм | Залповый сброс, л | Производительность, куб.м/сут. | Размеры, мм | Цилиндр, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Евробион-15 Отель СТАНДАРТ | 553 300 | До 600 | 1885 | 3 | 1700 x 1700 x 2360 + 1650 x 1650 x 2360 | 1590 / 1430 | 390 |
| Евробион-15 Отель МИДИ | 581 300 | До 900 | 1885 | 3 | 1700 x 1700 x 2660 + 1650 x 1650 x 2660 | 1590 / 1430 | 412 |
| Евробион-15 Отель ЛОНГ | 609 300 | До 1200 | 1885 | 3 | 1700 x 1700 x 2960 + 1650 x 1650 x 2960 | 1590 / 1430 | 475 |
| Евробион-20 Отель СТАНДАРТ | 690 000 | До 600 | 2335 | 4 | 1980 x 1980 x 2360 + 1700 x 1700 x 2360 | 1910 / 1590 | 496 |
| Евробион-20 Отель МИДИ | 717 800 | До 900 | 2335 | 4 | 1980 x 1980x 2660 + 1700 x 1700 x 2660 | 1910 / 1590 | 517 |
| Евробион-20 Отель ЛОНГ | 746 000 | До 1200 | 2335 | 4 | 1980 x 1980x 2960 + 1700 x 1700 x 2960 | 1910 / 1590 | 580 |
| Евробион-30 Отель СТАНДАРТ | 881 000 | До 600 | 3310 | 6 | 2380 x 2380 x 2360 + 1980 x 1980 x 2360 | 2300 / 1910 | 791 |
| Евробион-30 Отель МИДИ | 902 400 | До 900 | 3310 | 6 | 2380 x 2380 x 2660 + 1980 x 1980 x 2660 | 2300 / 1910 | 817 |
| Евробион-30 Отель ЛОНГ | 924 200 | До 1200 | 3310 | 6 | 2380 x 2380 x 2960 + 1980 x 1980 x 2960 | 2300 / 1910 | 853 |
| Евробион-40 Отель МИДИ самотек | 1 392 500 | До 750 | 4050 | 8 | 2000 x 2660 x 2530 + 2000 x 2160 x 2530 | - | 1560 |
| Евробион-40 Отель МИДИ прин. | 1 408 500 | До 750 | 3950 | 8 | 2000 x 2660 x 2530 + 2000 x 2160 x 2530 | - | 1570 |
| Евробион-40 Отель ЛОНГ самотек | 1 487 200 | До 1200 | 4050 | 8 | 2000 x 2660 x 3000 + 2000 x 2160 x 3000 | - | 1570 |
| Евробион-40 Отель ЛОНГ прин. | 1 503 400 | До 1200 | 3950 | 8 | 2000 x 2660 x 3000 + 2000 x 2160 x 3000 | - | 1580 |
| Евробион-50 Отель МИДИ самотек | 1 654 600 | До 750 | 4950 | 10 | 2000 x 3160 x 2530 + 2000 x 2660 x 2530 | - | 1755 |
| Евробион-50 Отель МИДИ прин. | 1 670 800 | До 750 | 4850 | 10 | 2000 x 3160 x 2530 + 2000 x 2660 x 2530 | - | 1765 |
| Евробион-50 Отель ЛОНГ самотек | 1 757 200 | До 1200 | 4950 | 10 | 2000 x 3160 x 3000 + 2000 x 2660 x 3000 | - | 1830 |
| Евробион-50 Отель ЛОНГ прин. | 1 773 400 | До 1200 | 4850 | 10 | 2000 x 3160 x 3000 + 2000 x 2660 x 3000 | - | 1840 |
| Евробион-75 Отель МИДИ самотек | 2 037 900 | До 750 | 6300 | 15 | 2000 x 4160 x 2530 + 2000 x 3160 x 2530 | - | 2050 |
| Евробион-75 Отель МИДИ прин. | 2 070 300 | До 750 | 6200 | 15 | 2000 x 4160 x 2530 + 2000 x 3160 x 2530 | - | 2070 |
| Евробион-75 Отель ЛОНГ самотек | 2 108 700 | До 1200 | 6300 | 15 | 2000 x 4160 x 3000 + 2000 x 3160 x 3000 | - | 2120 |
| Евробион-75 Отель ЛОНГ прин. | 2 195 100 | До 1200 | 6200 | 15 | 2000 x 4160 x 3000 + 2000 x 3160 x 3000 | - | 2235 |
| Евробион-100 Отель МИДИ самотек | 2 667 000 | До 750 | 8100 | 18 | 2000 x 5160 x 2530 + 2000 x 4160 x 2530 | - | 2285 |
| Евробион-100 Отель МИДИ прин. | 2 690 900 | До 750 | 8000 | 18 | 2000 x 5160 x 2530 + 2000 x 4160 x 2530 | - | 2305 |
| Евробион-100 Отель ЛОНГ самотек | 2 813 400 | До 1200 | 8100 | 18 | 2000 x 5160 x 3000 + 2000 x 4160 x 3000 | - | 2775 |
| Евробион-100 Отель ЛОНГ прин. | 2 831 300 | До 1200 | 8000 | 18 | 2000 x 5160 x 3000 + 2000 x 4160 x 3000 | - | 2810 |

Стоимость монтажа рассчитывается индивидуально

- Станции Евробион Отель от 15 до 30 типоразмера производятся в универсальном исполнении.

ЖИРОУЛОВИТЕЛИ

| Наименование | МРЦ, руб. | Макс. расход воды (л/сек) | Количество порций (ориентир.) | Вес мяса (кг/неделю) | Размер w - L, мм | Глубина залегания подводящей трубы, мм | Кол-во горловин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГС-1 Стандарт | 107 600 | 1 | 120 | 300 | D955 - 1000 | 300 | 1 |
| ГС-2 Стандарт | 124 000 | 2 | 300 | 750 | D955 - 1700 | 300 | 1 |
| ГС-3 Стандарт | 139 900 | 3 | 800 | 1500 | D955 - 2500 | 300 | 2 |
| ГС-5 Стандарт | 159 500 | 5 | 1700 | 2900 | D1270 - 2150 | 300 | 1 |
| ГС-7 Стандарт | 181 800 | 7 | 2550 | 4350 | D1270 - 3000 | 300 | 2 |
| ГС-1 Лонг | 161 700 | 1 | 120 | 300 | D955 - 1000 | 600 | 1 |
| ГС-2 Лонг | 186 200 | 2 | 300 | 750 | D955 - 1700 | 600 | 1 |
| ГС-3 Лонг | 211 500 | 3 | 800 | 1500 | D955 - 2500 | 600 | 2 |
| ГС-5 Лонг | 231 600 | 5 | 1700 | 2900 | D1270 - 2150 | 600 | 1 |
| ГС-7 Лонг | 239 500 | 7 | 2550 | 4350 | D1270 - 3000 | 600 | 2 |

Оборудование и комплектующие

| Наименование | МРЦ, руб. |
| --- | --- |
| Блок управления «Евробион» | 5 000 |
| Блок управления «ЮБАС» Классик | 18 000 |
| Блок управления «ЮБАС» Легранд | 10 000 |
| Блок управления «ЮБАС» ЛОГО | 20 000 |
| Ночной Биокоммандер | 12 200 |
| Компрессор Secoh JDK-50 | 13 890 |
| Компрессор Secoh El -60n | 15 990 |
| Компрессор Secoh JDK-60 | 20 490 |
| Компрессор Secoh El-80-15 | 23 990 |
| Компрессор Secoh JDK-100 | 29 490 |
| Компрессор Secoh JDK-120 | 34 490 |
| Компрессор Secoh JDK-150 | 54 490 |
| Компрессор Secoh JDK-200 | 59 490 |
| Мембраны Secoh (EL 60, 80, 100, 120) | 5 700 |
| Мембраны Hiblow 60/80 | 5 700 |
| Мембраны Hiblow HP 100, 120 | 7 100 |
| Мембраны Hiblow HP 150, 200 | 8 000 |
| Аварийная лягушка | 1 500 |
| Дренажный насос DAB NOVA | 23 000 |
| Дренажный насос Oasis 250/8 | 8 000 |
| Дренажный насос Oasis 750/230 | 11 000 |
| Биофокс | 1 300 |